## Sheet1
Address | GPIB0::1::INSTR | Time (s) | Channel 1 (VDC)
Model | 34401A | 2017-09-09 12:32 | 10.0003
Serial Number: | 0 | 2017-09-09 12:32 | 10.0003
Firmware Version | 2002-11-05 | 2017-09-09 12:32 | 10.0003
Start Time | 42987.5207 | 2017-09-09 12:32 | 10.0003
Stop Time | 42987.5639 | 2017-09-09 12:32 | 10.0003
Sample Count | 1063 | 2017-09-09 12:32 | 10.0003
Auto Range: | Off | 2017-09-09 12:32 | 10.0003
Auto Zero: | On | 2017-09-09 12:32 | 10.0003
Input Impedance: | 10 MΩ | 2017-09-09 12:33 | 10.0003
Measurement: | DC Voltage | 2017-09-09 12:33 | 10.0003
NPLC: | 100 | 2017-09-09 12:33 | 10.0003
Range(VDC): | 10 | 2017-09-09 12:33 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:33 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:33 | 10.0003
Average | 10.0003 | 2017-09-09 12:33 | 10.0003
Std Dev | 2.2601e-06 | 2017-09-09 12:33 | 10.0003
Max | 10.0003 | 2017-09-09 12:33 | 10.0003
Min | 10.0003 | 2017-09-09 12:33 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:33 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:33 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:33 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:33 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:33 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:33 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:33 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:33 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:34 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:34 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:34 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:34 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:34 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:34 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:34 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:34 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:34 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:34 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:34 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:34 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:34 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:34 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:34 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:34 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:34 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:34 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:35 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:35 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:35 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:35 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:35 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:35 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:35 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:35 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:35 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:35 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:35 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:35 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:35 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:35 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:35 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:35 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:35 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:35 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:36 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:36 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:36 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:36 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:36 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:36 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:36 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:36 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:36 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:36 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:36 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:36 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:36 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:36 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:36 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:36 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:36 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:37 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:37 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:37 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:37 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:37 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:37 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:37 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:37 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:37 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:37 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:37 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:37 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:37 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:37 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:37 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:37 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:37 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:37 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:38 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:38 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:38 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:38 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:38 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:38 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:38 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:38 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:38 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:38 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:38 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:38 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:38 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:38 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:38 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:38 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:38 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:38 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:39 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:39 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:39 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:39 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:39 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:39 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:39 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:39 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:39 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:39 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:39 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:39 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:39 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:39 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:39 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:39 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:39 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:40 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:40 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:40 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:40 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:40 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:40 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:40 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:40 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:40 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:40 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:40 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:40 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:40 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:40 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:40 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:40 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:40 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:40 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:41 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:41 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:41 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:41 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:41 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:41 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:41 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:41 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:41 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:41 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:41 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:41 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:41 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:41 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:41 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:41 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:41 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:41 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:42 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:42 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:42 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:42 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:42 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:42 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:42 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:42 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:42 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:42 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:42 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:42 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:42 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:42 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:42 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:42 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:42 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:42 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:43 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:43 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:43 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:43 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:43 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:43 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:43 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:43 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:43 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:43 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:43 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:43 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:43 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:43 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:43 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:43 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:43 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:44 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:44 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:44 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:44 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:44 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:44 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:44 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:44 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:44 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:44 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:44 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:44 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:44 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:44 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:44 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:44 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:44 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:44 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:45 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:45 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:45 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:45 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:45 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:45 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:45 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:45 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:45 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:45 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:45 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:45 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:45 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:45 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:45 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:45 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:45 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:45 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:46 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:46 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:46 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:46 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:46 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:46 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:46 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:46 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:46 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:46 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:46 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:46 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:46 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:46 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:46 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:46 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:46 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:47 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:47 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:47 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:47 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:47 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:47 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:47 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:47 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:47 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:47 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:47 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:47 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:47 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:47 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:47 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:47 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:47 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:47 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:48 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:48 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:48 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:48 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:48 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:48 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:48 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:48 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:48 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:48 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:48 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:48 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:48 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:48 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:48 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:48 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:48 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:48 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:49 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:49 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:49 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:49 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:49 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:49 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:49 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:49 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:49 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:49 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:49 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:49 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:49 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:49 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:49 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:49 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:49 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:49 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:50 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:50 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:50 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:50 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:50 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:50 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:50 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:50 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:50 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:50 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:50 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:50 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:50 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:50 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:50 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:50 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:50 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:51 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:51 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:51 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:51 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:51 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:51 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:51 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:51 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:51 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:51 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:51 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:51 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:51 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:51 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:51 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:51 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:51 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:51 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:52 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:52 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:52 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:52 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:52 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:52 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:52 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:52 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:52 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:52 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:52 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:52 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:52 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:52 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:52 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:52 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:52 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:52 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:53 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:53 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:53 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:53 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:53 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:53 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:53 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:53 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:53 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:53 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:53 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:53 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:53 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:53 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:53 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:53 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:53 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:54 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:54 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:54 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:54 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:54 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:54 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:54 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:54 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:54 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:54 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:54 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:54 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:54 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:54 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:54 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:54 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:54 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:54 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:55 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:55 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:55 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:55 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:55 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:55 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:55 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:55 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:55 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:55 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:55 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:55 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:55 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:55 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:55 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:55 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:55 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:55 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:56 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:56 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:56 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:56 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:56 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:56 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:56 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:56 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:56 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:56 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:56 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:56 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:56 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:56 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:56 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:56 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:56 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:56 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:57 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:57 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:57 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:57 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:57 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:57 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:57 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:57 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:57 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:57 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:57 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:57 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:57 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:57 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:57 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:57 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:57 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:58 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:58 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:58 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:58 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:58 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:58 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:58 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:58 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:58 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:58 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:58 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:58 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:58 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:58 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:58 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:58 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:58 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:58 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:59 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:59 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:59 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:59 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:59 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:59 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:59 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:59 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:59 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:59 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:59 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:59 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:59 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:59 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:59 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:59 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:59 | 10.0003
|  | 2017-09-09 12:59 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:00 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:00 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:00 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:00 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:00 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:00 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:00 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:00 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:00 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:00 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:00 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:00 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:00 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:00 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:00 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:00 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:00 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:00 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:01 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:01 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:01 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:01 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:01 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:01 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:01 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:01 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:01 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:01 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:01 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:01 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:01 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:01 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:01 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:01 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:01 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:02 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:02 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:02 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:02 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:02 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:02 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:02 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:02 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:02 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:02 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:02 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:02 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:02 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:02 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:02 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:02 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:02 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:02 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:03 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:03 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:03 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:03 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:03 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:03 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:03 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:03 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:03 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:03 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:03 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:03 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:03 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:03 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:03 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:03 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:03 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:03 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:04 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:04 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:04 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:04 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:04 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:04 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:04 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:04 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:04 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:04 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:04 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:04 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:04 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:04 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:04 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:04 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:04 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:05 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:05 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:05 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:05 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:05 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:05 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:05 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:05 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:05 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:05 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:05 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:05 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:05 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:05 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:05 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:05 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:05 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:05 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:06 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:06 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:06 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:06 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:06 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:06 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:06 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:06 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:06 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:06 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:06 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:06 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:06 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:06 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:06 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:06 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:06 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:06 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:07 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:07 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:07 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:07 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:07 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:07 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:07 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:07 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:07 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:07 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:07 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:07 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:07 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:07 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:07 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:07 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:07 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:07 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:08 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:08 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:08 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:08 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:08 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:08 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:08 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:08 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:08 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:08 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:08 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:08 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:08 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:08 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:08 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:08 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:08 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:09 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:09 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:09 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:09 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:09 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:09 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:09 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:09 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:09 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:09 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:09 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:09 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:09 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:09 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:09 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:09 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:09 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:09 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:10 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:10 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:10 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:10 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:10 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:10 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:10 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:10 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:10 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:10 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:10 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:10 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:10 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:10 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:10 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:10 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:10 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:10 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:11 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:11 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:11 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:11 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:11 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:11 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:11 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:11 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:11 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:11 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:11 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:11 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:11 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:11 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:11 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:11 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:11 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:12 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:12 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:12 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:12 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:12 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:12 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:12 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:12 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:12 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:12 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:12 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:12 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:12 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:12 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:12 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:12 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:12 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:12 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:13 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:13 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:13 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:13 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:13 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:13 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:13 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:13 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:13 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:13 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:13 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:13 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:13 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:13 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:13 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:13 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:13 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:13 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:14 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:14 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:14 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:14 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:14 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:14 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:14 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:14 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:14 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:14 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:14 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:14 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:14 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:14 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:14 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:14 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:14 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:14 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:15 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:15 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:15 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:15 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:15 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:15 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:15 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:15 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:15 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:15 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:15 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:15 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:15 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:15 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:15 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:15 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:15 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:16 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:16 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:16 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:16 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:16 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:16 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:16 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:16 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:16 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:16 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:16 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:16 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:16 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:16 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:16 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:16 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:16 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:16 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:17 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:17 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:17 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:17 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:17 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:17 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:17 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:17 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:17 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:17 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:17 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:17 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:17 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:17 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:17 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:17 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:17 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:17 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:18 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:18 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:18 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:18 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:18 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:18 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:18 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:18 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:18 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:18 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:18 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:18 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:18 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:18 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:18 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:18 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:18 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:19 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:19 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:19 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:19 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:19 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:19 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:19 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:19 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:19 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:19 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:19 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:19 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:19 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:19 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:19 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:19 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:19 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:19 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:20 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:20 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:20 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:20 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:20 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:20 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:20 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:20 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:20 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:20 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:20 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:20 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:20 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:20 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:20 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:20 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:20 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:20 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:21 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:21 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:21 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:21 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:21 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:21 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:21 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:21 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:21 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:21 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:21 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:21 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:21 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:21 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:21 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:21 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:21 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:21 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:22 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:22 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:22 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:22 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:22 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:22 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:22 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:22 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:22 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:22 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:22 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:22 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:22 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:22 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:22 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:22 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:22 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:23 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:23 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:23 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:23 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:23 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:23 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:23 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:23 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:23 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:23 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:23 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:23 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:23 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:23 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:23 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:23 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:23 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:23 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:24 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:24 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:24 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:24 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:24 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:24 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:24 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:24 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:24 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:24 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:24 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:24 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:24 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:24 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:24 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:24 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:24 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:24 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:25 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:25 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:25 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:25 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:25 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:25 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:25 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:25 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:25 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:25 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:25 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:25 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:25 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:25 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:25 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:25 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:25 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:26 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:26 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:26 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:26 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:26 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:26 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:26 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:26 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:26 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:26 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:26 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:26 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:26 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:26 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:26 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:26 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:26 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:26 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:27 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:27 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:27 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:27 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:27 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:27 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:27 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:27 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:27 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:27 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:27 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:27 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:27 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:27 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:27 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:27 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:27 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:27 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:28 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:28 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:28 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:28 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:28 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:28 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:28 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:28 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:28 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:28 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:28 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:28 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:28 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:28 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:28 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:28 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:28 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:29 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:29 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:29 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:29 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:29 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:29 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:29 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:29 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:29 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:29 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:29 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:29 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:29 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:29 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:29 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:29 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:29 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:29 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:30 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:30 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:30 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:30 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:30 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:30 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:30 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:30 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:30 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:30 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:30 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:30 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:30 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:30 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:30 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:30 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:30 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:30 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:31 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:31 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:31 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:31 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:31 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:31 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:31 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:31 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:31 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:31 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:31 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:31 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:31 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:31 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:31 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:31 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:31 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:31 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:32 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:32 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:32 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:32 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:32 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:32 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:32 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:32 | 10.0003
|  | 2017-09-09 13:32 | 10.0003