## Sheet1
Address | GPIB0::10::INSTR | Time (s) | Channel 1 (VDC)
Model | 34410A | 2017-09-09 11:25 | 10.0001
Serial Number: | MY47011506 | 2017-09-09 11:25 | 10.0001
Firmware Version | 2.35-2.35-0.09-46-09 | 2017-09-09 11:25 | 10.0001
Start Time | 42987.4753 | 2017-09-09 11:25 | 10.0001
Stop Time | 42987.5174 | 2017-09-09 11:25 | 10.0001
Sample Count | 943 | 2017-09-09 11:25 | 10.0001
Aperture Enable: | FALSE | 2017-09-09 11:25 | 10.0001
Auto Range: | Off | 2017-09-09 11:26 | 10.0001
Auto Zero: | On | 2017-09-09 11:26 | 10.0001
Input Impedance: | 10 MΩ | 2017-09-09 11:26 | 10.0001
Measurement: | DC Voltage | 2017-09-09 11:26 | 10.0001
NPLC: | 100 | 2017-09-09 11:26 | 10.0001
Null State: | FALSE | 2017-09-09 11:26 | 10.0001
Null Value(VDC): | 0 | 2017-09-09 11:26 | 10.0001
Range(VDC): | 10 | 2017-09-09 11:26 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:26 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:26 | 10.0001
Average | 10.0001 | 2017-09-09 11:26 | 10.0001
Std Dev | 3.753e-06 | 2017-09-09 11:26 | 10.0001
Max | 10.0001 | 2017-09-09 11:26 | 10.0001
Min | 10.0001 | 2017-09-09 11:26 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:26 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:26 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:26 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:26 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:27 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:27 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:27 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:27 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:27 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:27 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:27 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:27 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:27 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:27 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:27 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:27 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:27 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:27 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:27 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:27 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:27 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:27 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:28 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:28 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:28 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:28 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:28 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:28 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:28 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:28 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:28 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:28 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:28 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:28 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:28 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:28 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:28 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:28 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:28 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:28 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:29 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:29 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:29 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:29 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:29 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:29 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:29 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:29 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:29 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:29 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:29 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:29 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:29 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:29 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:29 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:29 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:29 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:30 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:30 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:30 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:30 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:30 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:30 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:30 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:30 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:30 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:30 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:30 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:30 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:30 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:30 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:30 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:30 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:30 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:30 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:31 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:31 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:31 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:31 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:31 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:31 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:31 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:31 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:31 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:31 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:31 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:31 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:31 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:31 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:31 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:31 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:31 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:31 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:32 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:32 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:32 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:32 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:32 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:32 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:32 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:32 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:32 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:32 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:32 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:32 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:32 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:32 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:32 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:32 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:32 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:33 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:33 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:33 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:33 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:33 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:33 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:33 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:33 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:33 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:33 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:33 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:33 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:33 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:33 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:33 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:33 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:33 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:33 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:34 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:34 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:34 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:34 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:34 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:34 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:34 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:34 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:34 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:34 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:34 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:34 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:34 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:34 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:34 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:34 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:34 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:34 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:35 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:35 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:35 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:35 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:35 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:35 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:35 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:35 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:35 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:35 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:35 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:35 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:35 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:35 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:35 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:35 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:35 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:35 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:36 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:36 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:36 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:36 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:36 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:36 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:36 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:36 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:36 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:36 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:36 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:36 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:36 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:36 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:36 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:36 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:36 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:37 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:37 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:37 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:37 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:37 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:37 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:37 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:37 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:37 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:37 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:37 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:37 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:37 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:37 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:37 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:37 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:37 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:37 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:38 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:38 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:38 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:38 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:38 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:38 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:38 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:38 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:38 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:38 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:38 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:38 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:38 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:38 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:38 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:38 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:38 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:38 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:39 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:39 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:39 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:39 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:39 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:39 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:39 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:39 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:39 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:39 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:39 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:39 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:39 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:39 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:39 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:39 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:39 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:40 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:40 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:40 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:40 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:40 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:40 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:40 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:40 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:40 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:40 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:40 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:40 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:40 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:40 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:40 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:40 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:40 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:40 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:41 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:41 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:41 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:41 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:41 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:41 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:41 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:41 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:41 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:41 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:41 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:41 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:41 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:41 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:41 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:41 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:41 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:41 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:42 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:42 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:42 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:42 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:42 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:42 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:42 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:42 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:42 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:42 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:42 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:42 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:42 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:42 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:42 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:42 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:42 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:42 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:43 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:43 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:43 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:43 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:43 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:43 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:43 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:43 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:43 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:43 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:43 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:43 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:43 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:43 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:43 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:43 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:43 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:44 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:44 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:44 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:44 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:44 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:44 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:44 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:44 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:44 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:44 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:44 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:44 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:44 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:44 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:44 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:44 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:44 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:44 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:45 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:45 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:45 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:45 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:45 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:45 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:45 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:45 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:45 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:45 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:45 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:45 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:45 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:45 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:45 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:45 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:45 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:45 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:46 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:46 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:46 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:46 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:46 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:46 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:46 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:46 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:46 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:46 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:46 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:46 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:46 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:46 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:46 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:46 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:46 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:47 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:47 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:47 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:47 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:47 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:47 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:47 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:47 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:47 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:47 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:47 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:47 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:47 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:47 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:47 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:47 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:47 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:47 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:48 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:48 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:48 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:48 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:48 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:48 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:48 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:48 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:48 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:48 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:48 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:48 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:48 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:48 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:48 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:48 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:48 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:48 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:49 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:49 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:49 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:49 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:49 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:49 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:49 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:49 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:49 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:49 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:49 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:49 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:49 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:49 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:49 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:49 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:49 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:49 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:50 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:50 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:50 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:50 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:50 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:50 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:50 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:50 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:50 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:50 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:50 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:50 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:50 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:50 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:50 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:50 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:50 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:51 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:51 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:51 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:51 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:51 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:51 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:51 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:51 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:51 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:51 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:51 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:51 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:51 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:51 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:51 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:51 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:51 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:51 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:52 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:52 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:52 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:52 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:52 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:52 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:52 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:52 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:52 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:52 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:52 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:52 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:52 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:52 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:52 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:52 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:52 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:52 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:53 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:53 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:53 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:53 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:53 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:53 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:53 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:53 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:53 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:53 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:53 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:53 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:53 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:53 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:53 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:53 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:53 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:54 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:54 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:54 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:54 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:54 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:54 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:54 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:54 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:54 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:54 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:54 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:54 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:54 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:54 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:54 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:54 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:54 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:54 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:55 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:55 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:55 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:55 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:55 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:55 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:55 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:55 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:55 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:55 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:55 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:55 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:55 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:55 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:55 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:55 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:55 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:55 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:56 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:56 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:56 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:56 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:56 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:56 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:56 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:56 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:56 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:56 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:56 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:56 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:56 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:56 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:56 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:56 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:56 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:56 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:57 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:57 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:57 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:57 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:57 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:57 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:57 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:57 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:57 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:57 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:57 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:57 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:57 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:57 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:57 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:57 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:57 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:58 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:58 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:58 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:58 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:58 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:58 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:58 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:58 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:58 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:58 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:58 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:58 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:58 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:58 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:58 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:58 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:58 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:58 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:59 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:59 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:59 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:59 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:59 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:59 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:59 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:59 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:59 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:59 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:59 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:59 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:59 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:59 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:59 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:59 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:59 | 10.0001
|  | 2017-09-09 11:59 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:00 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:00 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:00 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:00 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:00 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:00 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:00 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:00 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:00 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:00 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:00 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:00 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:00 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:00 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:00 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:00 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:00 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:01 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:01 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:01 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:01 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:01 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:01 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:01 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:01 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:01 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:01 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:01 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:01 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:01 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:01 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:01 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:01 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:01 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:01 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:02 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:02 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:02 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:02 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:02 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:02 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:02 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:02 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:02 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:02 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:02 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:02 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:02 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:02 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:02 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:02 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:02 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:02 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:03 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:03 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:03 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:03 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:03 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:03 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:03 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:03 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:03 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:03 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:03 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:03 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:03 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:03 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:03 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:03 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:03 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:03 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:04 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:04 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:04 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:04 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:04 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:04 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:04 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:04 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:04 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:04 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:04 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:04 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:04 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:04 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:04 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:04 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:04 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:05 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:05 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:05 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:05 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:05 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:05 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:05 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:05 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:05 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:05 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:05 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:05 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:05 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:05 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:05 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:05 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:05 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:05 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:06 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:06 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:06 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:06 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:06 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:06 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:06 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:06 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:06 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:06 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:06 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:06 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:06 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:06 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:06 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:06 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:06 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:06 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:07 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:07 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:07 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:07 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:07 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:07 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:07 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:07 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:07 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:07 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:07 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:08 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:08 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:08 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:08 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:08 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:08 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:08 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:08 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:08 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:08 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:08 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:08 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:09 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:09 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:09 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:09 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:09 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:09 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:09 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:09 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:09 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:09 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:09 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:10 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:10 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:10 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:10 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:10 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:10 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:10 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:10 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:10 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:10 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:10 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:11 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:11 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:11 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:11 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:11 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:11 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:11 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:11 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:11 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:11 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:11 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:12 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:12 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:12 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:12 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:12 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:12 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:12 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:12 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:12 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:12 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:12 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:13 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:13 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:13 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:13 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:13 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:13 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:13 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:13 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:13 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:13 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:13 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:14 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:14 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:14 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:14 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:14 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:14 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:14 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:14 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:14 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:14 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:14 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:15 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:15 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:15 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:15 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:15 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:15 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:15 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:15 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:15 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:15 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:15 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:15 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:16 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:16 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:16 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:16 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:16 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:16 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:16 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:16 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:16 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:16 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:16 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:17 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:17 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:17 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:17 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:17 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:17 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:17 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:17 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:17 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:17 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:17 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:17 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:18 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:18 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:18 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:18 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:18 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:18 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:18 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:18 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:18 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:18 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:18 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:19 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:19 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:19 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:19 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:19 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:19 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:19 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:19 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:19 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:19 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:19 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:20 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:20 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:20 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:20 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:20 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:20 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:20 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:20 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:20 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:20 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:20 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:20 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:21 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:21 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:21 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:21 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:21 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:21 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:21 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:21 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:21 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:21 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:21 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:22 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:22 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:22 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:22 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:22 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:22 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:22 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:22 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:22 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:22 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:22 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:23 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:23 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:23 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:23 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:23 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:23 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:23 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:23 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:23 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:23 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:23 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:24 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:24 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:24 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:24 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:24 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:24 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:24 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:24 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:24 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:24 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:24 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:25 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:25 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:25 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:25 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:25 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:25 | 10.0001
|  | 2017-09-09 12:25 | 10.0001