## Sheet1
Address | GPIB0::10::INSTR | Time (s) | Channel 1 (VDC)
Model | 34410A | 2017-09-04 15:38 | 10.0001
Serial Number: | MY47011506 | 2017-09-04 15:38 | 10
Firmware Version | 2.35-2.35-0.09-46-09 | 2017-09-04 15:38 | 10
Start Time | 42982.6505 | 2017-09-04 15:38 | 10.0001
Stop Time | 42982.6931 | 2017-09-04 15:38 | 10.0001
Sample Count | 771 | 2017-09-04 15:38 | 10.0001
Aperture Enable: | FALSE | 2017-09-04 15:38 | 10
Auto Range: | Off | 2017-09-04 15:38 | 10
Auto Zero: | On | 2017-09-04 15:39 | 10
Input Impedance: | 10 MΩ | 2017-09-04 15:39 | 10
Measurement: | DC Voltage | 2017-09-04 15:39 | 10
NPLC: | 100 | 2017-09-04 15:39 | 10
Null State: | FALSE | 2017-09-04 15:39 | 10
Null Value(VDC): | 0 | 2017-09-04 15:39 | 10.0001
Range(VDC): | 10 | 2017-09-04 15:39 | 10.0001
|  | 2017-09-04 15:39 | 10
|  | 2017-09-04 15:39 | 10
Average | 10 | 2017-09-04 15:39 | 10.0001
Standard Dev | 2.7672e-06 | 2017-09-04 15:39 | 10.0001
Min | 10 | 2017-09-04 15:39 | 10
Max | 10.0001 | 2017-09-04 15:39 | 10.0001
|  | 2017-09-04 15:39 | 10.0001
|  | 2017-09-04 15:39 | 10.0001
|  | 2017-09-04 15:39 | 10
|  | 2017-09-04 15:39 | 10
|  | 2017-09-04 15:39 | 10
|  | 2017-09-04 15:40 | 10
|  | 2017-09-04 15:40 | 10
|  | 2017-09-04 15:40 | 10
|  | 2017-09-04 15:40 | 10
|  | 2017-09-04 15:40 | 10.0001
|  | 2017-09-04 15:40 | 10.0001
|  | 2017-09-04 15:40 | 10
|  | 2017-09-04 15:40 | 10
|  | 2017-09-04 15:40 | 10
|  | 2017-09-04 15:40 | 10.0001
|  | 2017-09-04 15:40 | 10
|  | 2017-09-04 15:40 | 10
|  | 2017-09-04 15:40 | 10
|  | 2017-09-04 15:40 | 10
|  | 2017-09-04 15:40 | 10
|  | 2017-09-04 15:40 | 10
|  | 2017-09-04 15:40 | 10.0001
|  | 2017-09-04 15:40 | 10.0001
|  | 2017-09-04 15:41 | 10.0001
|  | 2017-09-04 15:41 | 10
|  | 2017-09-04 15:41 | 10
|  | 2017-09-04 15:41 | 10
|  | 2017-09-04 15:41 | 10
|  | 2017-09-04 15:41 | 10.0001
|  | 2017-09-04 15:41 | 10
|  | 2017-09-04 15:41 | 10.0001
|  | 2017-09-04 15:41 | 10.0001
|  | 2017-09-04 15:41 | 10
|  | 2017-09-04 15:41 | 10.0001
|  | 2017-09-04 15:41 | 10.0001
|  | 2017-09-04 15:41 | 10.0001
|  | 2017-09-04 15:41 | 10
|  | 2017-09-04 15:41 | 10.0001
|  | 2017-09-04 15:41 | 10.0001
|  | 2017-09-04 15:41 | 10.0001
|  | 2017-09-04 15:41 | 10.0001
|  | 2017-09-04 15:42 | 10.0001
|  | 2017-09-04 15:42 | 10
|  | 2017-09-04 15:42 | 10
|  | 2017-09-04 15:42 | 10
|  | 2017-09-04 15:42 | 10
|  | 2017-09-04 15:42 | 10.0001
|  | 2017-09-04 15:42 | 10
|  | 2017-09-04 15:42 | 10.0001
|  | 2017-09-04 15:42 | 10.0001
|  | 2017-09-04 15:42 | 10.0001
|  | 2017-09-04 15:42 | 10
|  | 2017-09-04 15:42 | 10
|  | 2017-09-04 15:42 | 10.0001
|  | 2017-09-04 15:42 | 10.0001
|  | 2017-09-04 15:42 | 10.0001
|  | 2017-09-04 15:42 | 10
|  | 2017-09-04 15:42 | 10.0001
|  | 2017-09-04 15:43 | 10
|  | 2017-09-04 15:43 | 10
|  | 2017-09-04 15:43 | 10.0001
|  | 2017-09-04 15:43 | 10
|  | 2017-09-04 15:43 | 10.0001
|  | 2017-09-04 15:43 | 10
|  | 2017-09-04 15:43 | 10
|  | 2017-09-04 15:43 | 10
|  | 2017-09-04 15:43 | 10.0001
|  | 2017-09-04 15:43 | 10
|  | 2017-09-04 15:43 | 10.0001
|  | 2017-09-04 15:43 | 10.0001
|  | 2017-09-04 15:43 | 10.0001
|  | 2017-09-04 15:43 | 10.0001
|  | 2017-09-04 15:43 | 10.0001
|  | 2017-09-04 15:43 | 10.0001
|  | 2017-09-04 15:43 | 10
|  | 2017-09-04 15:43 | 10
|  | 2017-09-04 15:44 | 10
|  | 2017-09-04 15:44 | 10
|  | 2017-09-04 15:44 | 10
|  | 2017-09-04 15:44 | 10
|  | 2017-09-04 15:44 | 10.0001
|  | 2017-09-04 15:44 | 10.0001
|  | 2017-09-04 15:44 | 10
|  | 2017-09-04 15:44 | 10
|  | 2017-09-04 15:44 | 10
|  | 2017-09-04 15:44 | 10
|  | 2017-09-04 15:44 | 10
|  | 2017-09-04 15:44 | 10
|  | 2017-09-04 15:44 | 10.0001
|  | 2017-09-04 15:44 | 10
|  | 2017-09-04 15:44 | 10
|  | 2017-09-04 15:44 | 10.0001
|  | 2017-09-04 15:44 | 10.0001
|  | 2017-09-04 15:44 | 10
|  | 2017-09-04 15:45 | 10.0001
|  | 2017-09-04 15:45 | 10.0001
|  | 2017-09-04 15:45 | 10.0001
|  | 2017-09-04 15:45 | 10.0001
|  | 2017-09-04 15:45 | 10
|  | 2017-09-04 15:45 | 10.0001
|  | 2017-09-04 15:45 | 10.0001
|  | 2017-09-04 15:45 | 10.0001
|  | 2017-09-04 15:45 | 10.0001
|  | 2017-09-04 15:45 | 10.0001
|  | 2017-09-04 15:45 | 10.0001
|  | 2017-09-04 15:45 | 10.0001
|  | 2017-09-04 15:45 | 10
|  | 2017-09-04 15:45 | 10
|  | 2017-09-04 15:45 | 10.0001
|  | 2017-09-04 15:45 | 10
|  | 2017-09-04 15:45 | 10
|  | 2017-09-04 15:46 | 10
|  | 2017-09-04 15:46 | 10.0001
|  | 2017-09-04 15:46 | 10
|  | 2017-09-04 15:46 | 10
|  | 2017-09-04 15:46 | 10
|  | 2017-09-04 15:46 | 10.0001
|  | 2017-09-04 15:46 | 10.0001
|  | 2017-09-04 15:46 | 10
|  | 2017-09-04 15:46 | 10
|  | 2017-09-04 15:46 | 10.0001
|  | 2017-09-04 15:46 | 10.0001
|  | 2017-09-04 15:46 | 10
|  | 2017-09-04 15:46 | 10.0001
|  | 2017-09-04 15:46 | 10
|  | 2017-09-04 15:46 | 10
|  | 2017-09-04 15:46 | 10
|  | 2017-09-04 15:46 | 10
|  | 2017-09-04 15:46 | 10
|  | 2017-09-04 15:47 | 10.0001
|  | 2017-09-04 15:47 | 10.0001
|  | 2017-09-04 15:47 | 10
|  | 2017-09-04 15:47 | 10
|  | 2017-09-04 15:47 | 10
|  | 2017-09-04 15:47 | 10
|  | 2017-09-04 15:47 | 10
|  | 2017-09-04 15:47 | 10
|  | 2017-09-04 15:47 | 10.0001
|  | 2017-09-04 15:47 | 10.0001
|  | 2017-09-04 15:47 | 10
|  | 2017-09-04 15:47 | 10
|  | 2017-09-04 15:47 | 10
|  | 2017-09-04 15:47 | 10
|  | 2017-09-04 15:47 | 10
|  | 2017-09-04 15:47 | 10.0001
|  | 2017-09-04 15:47 | 10
|  | 2017-09-04 15:47 | 10
|  | 2017-09-04 15:48 | 10
|  | 2017-09-04 15:48 | 10
|  | 2017-09-04 15:48 | 10
|  | 2017-09-04 15:48 | 10
|  | 2017-09-04 15:48 | 10
|  | 2017-09-04 15:48 | 10
|  | 2017-09-04 15:48 | 10
|  | 2017-09-04 15:48 | 10
|  | 2017-09-04 15:48 | 10.0001
|  | 2017-09-04 15:48 | 10
|  | 2017-09-04 15:48 | 10
|  | 2017-09-04 15:48 | 10.0001
|  | 2017-09-04 15:48 | 10
|  | 2017-09-04 15:48 | 10
|  | 2017-09-04 15:48 | 10
|  | 2017-09-04 15:48 | 10
|  | 2017-09-04 15:48 | 10.0001
|  | 2017-09-04 15:48 | 10.0001
|  | 2017-09-04 15:49 | 10
|  | 2017-09-04 15:49 | 10
|  | 2017-09-04 15:49 | 10
|  | 2017-09-04 15:49 | 10
|  | 2017-09-04 15:49 | 10
|  | 2017-09-04 15:49 | 10
|  | 2017-09-04 15:49 | 10
|  | 2017-09-04 15:49 | 10
|  | 2017-09-04 15:49 | 10
|  | 2017-09-04 15:49 | 10
|  | 2017-09-04 15:49 | 10
|  | 2017-09-04 15:49 | 10
|  | 2017-09-04 15:49 | 10
|  | 2017-09-04 15:49 | 10
|  | 2017-09-04 15:49 | 10.0001
|  | 2017-09-04 15:49 | 10
|  | 2017-09-04 15:49 | 10.0001
|  | 2017-09-04 15:50 | 10.0001
|  | 2017-09-04 15:50 | 10.0001
|  | 2017-09-04 15:50 | 10.0001
|  | 2017-09-04 15:50 | 10
|  | 2017-09-04 15:50 | 10
|  | 2017-09-04 15:50 | 10
|  | 2017-09-04 15:50 | 10.0001
|  | 2017-09-04 15:50 | 10.0001
|  | 2017-09-04 15:50 | 10
|  | 2017-09-04 15:50 | 10.0001
|  | 2017-09-04 15:50 | 10
|  | 2017-09-04 15:50 | 10.0001
|  | 2017-09-04 15:50 | 10.0001
|  | 2017-09-04 15:50 | 10
|  | 2017-09-04 15:50 | 10
|  | 2017-09-04 15:50 | 10
|  | 2017-09-04 15:50 | 10
|  | 2017-09-04 15:50 | 10
|  | 2017-09-04 15:51 | 10
|  | 2017-09-04 15:51 | 10
|  | 2017-09-04 15:51 | 10
|  | 2017-09-04 15:51 | 10.0001
|  | 2017-09-04 15:51 | 10
|  | 2017-09-04 15:51 | 10.0001
|  | 2017-09-04 15:51 | 10
|  | 2017-09-04 15:51 | 10.0001
|  | 2017-09-04 15:51 | 10.0001
|  | 2017-09-04 15:51 | 10
|  | 2017-09-04 15:51 | 10
|  | 2017-09-04 15:51 | 10.0001
|  | 2017-09-04 15:51 | 10
|  | 2017-09-04 15:51 | 10.0001
|  | 2017-09-04 15:51 | 10
|  | 2017-09-04 15:51 | 10
|  | 2017-09-04 15:51 | 10
|  | 2017-09-04 15:51 | 10
|  | 2017-09-04 15:52 | 10.0001
|  | 2017-09-04 15:52 | 10
|  | 2017-09-04 15:52 | 10
|  | 2017-09-04 15:52 | 10
|  | 2017-09-04 15:52 | 10
|  | 2017-09-04 15:52 | 10
|  | 2017-09-04 15:52 | 10.0001
|  | 2017-09-04 15:52 | 10.0001
|  | 2017-09-04 15:52 | 10
|  | 2017-09-04 15:52 | 10
|  | 2017-09-04 15:52 | 10
|  | 2017-09-04 15:52 | 10
|  | 2017-09-04 15:52 | 10
|  | 2017-09-04 15:52 | 10
|  | 2017-09-04 15:52 | 10
|  | 2017-09-04 15:52 | 10
|  | 2017-09-04 15:52 | 10
|  | 2017-09-04 15:53 | 10.0001
|  | 2017-09-04 15:53 | 10
|  | 2017-09-04 15:53 | 10
|  | 2017-09-04 15:53 | 10
|  | 2017-09-04 15:53 | 10
|  | 2017-09-04 15:53 | 10.0001
|  | 2017-09-04 15:53 | 10.0001
|  | 2017-09-04 15:53 | 10.0001
|  | 2017-09-04 15:53 | 10
|  | 2017-09-04 15:53 | 10
|  | 2017-09-04 15:53 | 10
|  | 2017-09-04 15:53 | 10.0001
|  | 2017-09-04 15:53 | 10
|  | 2017-09-04 15:53 | 10
|  | 2017-09-04 15:53 | 10.0001
|  | 2017-09-04 15:54 | 10.0001
|  | 2017-09-04 15:54 | 10.0001
|  | 2017-09-04 15:54 | 10.0001
|  | 2017-09-04 15:54 | 10.0001
|  | 2017-09-04 15:54 | 10
|  | 2017-09-04 15:54 | 10.0001
|  | 2017-09-04 15:54 | 10.0001
|  | 2017-09-04 15:54 | 10
|  | 2017-09-04 15:54 | 10.0001
|  | 2017-09-04 15:54 | 10.0001
|  | 2017-09-04 15:55 | 10.0001
|  | 2017-09-04 15:55 | 10
|  | 2017-09-04 15:55 | 10
|  | 2017-09-04 15:55 | 10
|  | 2017-09-04 15:55 | 10
|  | 2017-09-04 15:55 | 10.0001
|  | 2017-09-04 15:55 | 10.0001
|  | 2017-09-04 15:55 | 10.0001
|  | 2017-09-04 15:55 | 10.0001
|  | 2017-09-04 15:55 | 10.0001
|  | 2017-09-04 15:55 | 10.0001
|  | 2017-09-04 15:55 | 10
|  | 2017-09-04 15:56 | 10
|  | 2017-09-04 15:56 | 10
|  | 2017-09-04 15:56 | 10.0001
|  | 2017-09-04 15:56 | 10.0001
|  | 2017-09-04 15:56 | 10
|  | 2017-09-04 15:56 | 10
|  | 2017-09-04 15:56 | 10.0001
|  | 2017-09-04 15:56 | 10
|  | 2017-09-04 15:56 | 10
|  | 2017-09-04 15:56 | 10
|  | 2017-09-04 15:56 | 10
|  | 2017-09-04 15:57 | 10.0001
|  | 2017-09-04 15:57 | 10.0001
|  | 2017-09-04 15:57 | 10
|  | 2017-09-04 15:57 | 10.0001
|  | 2017-09-04 15:57 | 10.0001
|  | 2017-09-04 15:57 | 10
|  | 2017-09-04 15:57 | 10.0001
|  | 2017-09-04 15:57 | 10.0001
|  | 2017-09-04 15:57 | 10
|  | 2017-09-04 15:57 | 10
|  | 2017-09-04 15:57 | 10
|  | 2017-09-04 15:58 | 10
|  | 2017-09-04 15:58 | 10.0001
|  | 2017-09-04 15:58 | 10.0001
|  | 2017-09-04 15:58 | 10
|  | 2017-09-04 15:58 | 10
|  | 2017-09-04 15:58 | 10
|  | 2017-09-04 15:58 | 10
|  | 2017-09-04 15:58 | 10
|  | 2017-09-04 15:58 | 10
|  | 2017-09-04 15:58 | 10
|  | 2017-09-04 15:58 | 10
|  | 2017-09-04 15:59 | 10
|  | 2017-09-04 15:59 | 10
|  | 2017-09-04 15:59 | 10
|  | 2017-09-04 15:59 | 10
|  | 2017-09-04 15:59 | 10
|  | 2017-09-04 15:59 | 10
|  | 2017-09-04 15:59 | 10.0001
|  | 2017-09-04 15:59 | 10
|  | 2017-09-04 15:59 | 10
|  | 2017-09-04 15:59 | 10.0001
|  | 2017-09-04 15:59 | 10
|  | 2017-09-04 15:59 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:00 | 10
|  | 2017-09-04 16:00 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:00 | 10
|  | 2017-09-04 16:00 | 10
|  | 2017-09-04 16:00 | 10
|  | 2017-09-04 16:00 | 10
|  | 2017-09-04 16:00 | 10
|  | 2017-09-04 16:00 | 10
|  | 2017-09-04 16:00 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:00 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:00 | 10
|  | 2017-09-04 16:01 | 10
|  | 2017-09-04 16:01 | 10
|  | 2017-09-04 16:01 | 10
|  | 2017-09-04 16:01 | 10
|  | 2017-09-04 16:01 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:01 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:01 | 10
|  | 2017-09-04 16:01 | 10
|  | 2017-09-04 16:01 | 10
|  | 2017-09-04 16:01 | 10
|  | 2017-09-04 16:02 | 10
|  | 2017-09-04 16:02 | 10
|  | 2017-09-04 16:02 | 10
|  | 2017-09-04 16:02 | 10
|  | 2017-09-04 16:02 | 10
|  | 2017-09-04 16:02 | 10
|  | 2017-09-04 16:02 | 10
|  | 2017-09-04 16:02 | 10
|  | 2017-09-04 16:02 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:02 | 10
|  | 2017-09-04 16:02 | 10
|  | 2017-09-04 16:02 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:03 | 10
|  | 2017-09-04 16:03 | 10
|  | 2017-09-04 16:03 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:03 | 10
|  | 2017-09-04 16:03 | 10
|  | 2017-09-04 16:03 | 10
|  | 2017-09-04 16:03 | 10
|  | 2017-09-04 16:03 | 10
|  | 2017-09-04 16:03 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:03 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:04 | 10
|  | 2017-09-04 16:04 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:04 | 10
|  | 2017-09-04 16:04 | 10
|  | 2017-09-04 16:04 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:04 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:04 | 10
|  | 2017-09-04 16:04 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:04 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:04 | 10
|  | 2017-09-04 16:04 | 10
|  | 2017-09-04 16:05 | 10
|  | 2017-09-04 16:05 | 10
|  | 2017-09-04 16:05 | 10
|  | 2017-09-04 16:05 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:05 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:05 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:05 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:05 | 10
|  | 2017-09-04 16:05 | 10
|  | 2017-09-04 16:05 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:05 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:06 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:06 | 10
|  | 2017-09-04 16:06 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:06 | 10
|  | 2017-09-04 16:06 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:06 | 10
|  | 2017-09-04 16:06 | 10
|  | 2017-09-04 16:06 | 10
|  | 2017-09-04 16:06 | 10
|  | 2017-09-04 16:06 | 10
|  | 2017-09-04 16:07 | 10
|  | 2017-09-04 16:07 | 10
|  | 2017-09-04 16:07 | 10
|  | 2017-09-04 16:07 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:07 | 10
|  | 2017-09-04 16:07 | 10
|  | 2017-09-04 16:07 | 10
|  | 2017-09-04 16:07 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:07 | 10
|  | 2017-09-04 16:07 | 10
|  | 2017-09-04 16:07 | 10
|  | 2017-09-04 16:08 | 10
|  | 2017-09-04 16:08 | 10
|  | 2017-09-04 16:08 | 10
|  | 2017-09-04 16:08 | 10
|  | 2017-09-04 16:08 | 10
|  | 2017-09-04 16:08 | 10
|  | 2017-09-04 16:08 | 10
|  | 2017-09-04 16:08 | 10
|  | 2017-09-04 16:08 | 10
|  | 2017-09-04 16:08 | 10
|  | 2017-09-04 16:08 | 10
|  | 2017-09-04 16:08 | 10
|  | 2017-09-04 16:09 | 10
|  | 2017-09-04 16:09 | 10
|  | 2017-09-04 16:09 | 10
|  | 2017-09-04 16:09 | 10
|  | 2017-09-04 16:09 | 10
|  | 2017-09-04 16:09 | 10
|  | 2017-09-04 16:09 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:09 | 10
|  | 2017-09-04 16:09 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:09 | 10
|  | 2017-09-04 16:09 | 10
|  | 2017-09-04 16:09 | 10
|  | 2017-09-04 16:10 | 10
|  | 2017-09-04 16:10 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:10 | 10
|  | 2017-09-04 16:10 | 10
|  | 2017-09-04 16:10 | 10
|  | 2017-09-04 16:10 | 10
|  | 2017-09-04 16:10 | 10
|  | 2017-09-04 16:10 | 10
|  | 2017-09-04 16:10 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:10 | 10
|  | 2017-09-04 16:11 | 10
|  | 2017-09-04 16:11 | 10
|  | 2017-09-04 16:11 | 10
|  | 2017-09-04 16:11 | 10
|  | 2017-09-04 16:11 | 10
|  | 2017-09-04 16:11 | 10
|  | 2017-09-04 16:11 | 10
|  | 2017-09-04 16:11 | 10
|  | 2017-09-04 16:11 | 10
|  | 2017-09-04 16:11 | 10
|  | 2017-09-04 16:11 | 10
|  | 2017-09-04 16:11 | 10
|  | 2017-09-04 16:12 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:12 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:12 | 10
|  | 2017-09-04 16:12 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:12 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:12 | 10
|  | 2017-09-04 16:12 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:12 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:12 | 10
|  | 2017-09-04 16:12 | 10
|  | 2017-09-04 16:12 | 10
|  | 2017-09-04 16:13 | 10
|  | 2017-09-04 16:13 | 10
|  | 2017-09-04 16:13 | 10
|  | 2017-09-04 16:13 | 10
|  | 2017-09-04 16:13 | 10
|  | 2017-09-04 16:13 | 10
|  | 2017-09-04 16:13 | 10
|  | 2017-09-04 16:13 | 10
|  | 2017-09-04 16:13 | 10
|  | 2017-09-04 16:13 | 10
|  | 2017-09-04 16:13 | 10
|  | 2017-09-04 16:14 | 10
|  | 2017-09-04 16:14 | 10
|  | 2017-09-04 16:14 | 10
|  | 2017-09-04 16:14 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:14 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:14 | 10
|  | 2017-09-04 16:14 | 10
|  | 2017-09-04 16:14 | 10
|  | 2017-09-04 16:14 | 10
|  | 2017-09-04 16:14 | 10
|  | 2017-09-04 16:14 | 10
|  | 2017-09-04 16:14 | 10
|  | 2017-09-04 16:15 | 10
|  | 2017-09-04 16:15 | 10
|  | 2017-09-04 16:15 | 10
|  | 2017-09-04 16:15 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:15 | 10
|  | 2017-09-04 16:15 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:15 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:15 | 10
|  | 2017-09-04 16:15 | 10
|  | 2017-09-04 16:15 | 10
|  | 2017-09-04 16:15 | 10
|  | 2017-09-04 16:16 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:16 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:16 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:16 | 10
|  | 2017-09-04 16:16 | 10
|  | 2017-09-04 16:16 | 10
|  | 2017-09-04 16:16 | 10
|  | 2017-09-04 16:16 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:16 | 10
|  | 2017-09-04 16:16 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:16 | 10
|  | 2017-09-04 16:16 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:17 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:17 | 10
|  | 2017-09-04 16:17 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:17 | 10
|  | 2017-09-04 16:17 | 10
|  | 2017-09-04 16:17 | 10
|  | 2017-09-04 16:17 | 10
|  | 2017-09-04 16:17 | 10
|  | 2017-09-04 16:17 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:17 | 10
|  | 2017-09-04 16:18 | 10
|  | 2017-09-04 16:18 | 10
|  | 2017-09-04 16:18 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:18 | 10
|  | 2017-09-04 16:18 | 10
|  | 2017-09-04 16:18 | 10
|  | 2017-09-04 16:18 | 10
|  | 2017-09-04 16:18 | 10
|  | 2017-09-04 16:18 | 10
|  | 2017-09-04 16:18 | 10
|  | 2017-09-04 16:18 | 10
|  | 2017-09-04 16:18 | 10
|  | 2017-09-04 16:19 | 10
|  | 2017-09-04 16:19 | 10
|  | 2017-09-04 16:19 | 10
|  | 2017-09-04 16:19 | 10
|  | 2017-09-04 16:19 | 10
|  | 2017-09-04 16:19 | 10
|  | 2017-09-04 16:19 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:19 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:19 | 10
|  | 2017-09-04 16:19 | 10
|  | 2017-09-04 16:19 | 10
|  | 2017-09-04 16:20 | 10
|  | 2017-09-04 16:20 | 10
|  | 2017-09-04 16:20 | 10
|  | 2017-09-04 16:20 | 10
|  | 2017-09-04 16:20 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:20 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:20 | 10
|  | 2017-09-04 16:20 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:20 | 10
|  | 2017-09-04 16:20 | 10
|  | 2017-09-04 16:20 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:21 | 10
|  | 2017-09-04 16:21 | 10
|  | 2017-09-04 16:21 | 10
|  | 2017-09-04 16:21 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:21 | 10
|  | 2017-09-04 16:21 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:21 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:21 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:21 | 10
|  | 2017-09-04 16:21 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:21 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:22 | 10
|  | 2017-09-04 16:22 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:22 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:22 | 10
|  | 2017-09-04 16:22 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:22 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:22 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:22 | 10
|  | 2017-09-04 16:22 | 10
|  | 2017-09-04 16:22 | 10
|  | 2017-09-04 16:22 | 10
|  | 2017-09-04 16:23 | 10
|  | 2017-09-04 16:23 | 10
|  | 2017-09-04 16:23 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:23 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:23 | 10
|  | 2017-09-04 16:23 | 10
|  | 2017-09-04 16:23 | 10
|  | 2017-09-04 16:23 | 10
|  | 2017-09-04 16:23 | 10
|  | 2017-09-04 16:23 | 10
|  | 2017-09-04 16:24 | 10
|  | 2017-09-04 16:24 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:24 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:24 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:24 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:24 | 10
|  | 2017-09-04 16:24 | 10
|  | 2017-09-04 16:24 | 10
|  | 2017-09-04 16:24 | 10
|  | 2017-09-04 16:24 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:24 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:25 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:25 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:25 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:25 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:25 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:25 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:25 | 10
|  | 2017-09-04 16:25 | 10
|  | 2017-09-04 16:25 | 10
|  | 2017-09-04 16:25 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:25 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:26 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:26 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:26 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:26 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:26 | 10
|  | 2017-09-04 16:26 | 10
|  | 2017-09-04 16:26 | 10
|  | 2017-09-04 16:26 | 10
|  | 2017-09-04 16:26 | 10
|  | 2017-09-04 16:26 | 10
|  | 2017-09-04 16:26 | 10
|  | 2017-09-04 16:27 | 10
|  | 2017-09-04 16:27 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:27 | 10
|  | 2017-09-04 16:27 | 10
|  | 2017-09-04 16:27 | 10
|  | 2017-09-04 16:27 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:27 | 10
|  | 2017-09-04 16:27 | 10
|  | 2017-09-04 16:27 | 10
|  | 2017-09-04 16:27 | 10
|  | 2017-09-04 16:27 | 10
|  | 2017-09-04 16:27 | 10
|  | 2017-09-04 16:28 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:28 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:28 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:28 | 10
|  | 2017-09-04 16:28 | 10
|  | 2017-09-04 16:28 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:28 | 10
|  | 2017-09-04 16:28 | 10
|  | 2017-09-04 16:28 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:28 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:29 | 10
|  | 2017-09-04 16:29 | 10
|  | 2017-09-04 16:29 | 10
|  | 2017-09-04 16:29 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:29 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:29 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:29 | 10
|  | 2017-09-04 16:29 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:29 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:29 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:29 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:30 | 10
|  | 2017-09-04 16:30 | 10
|  | 2017-09-04 16:30 | 10
|  | 2017-09-04 16:30 | 10
|  | 2017-09-04 16:30 | 10
|  | 2017-09-04 16:30 | 10
|  | 2017-09-04 16:30 | 10
|  | 2017-09-04 16:30 | 10
|  | 2017-09-04 16:30 | 10
|  | 2017-09-04 16:30 | 10
|  | 2017-09-04 16:30 | 10
|  | 2017-09-04 16:31 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:31 | 10
|  | 2017-09-04 16:31 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:31 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:31 | 10
|  | 2017-09-04 16:31 | 10
|  | 2017-09-04 16:31 | 10
|  | 2017-09-04 16:31 | 10
|  | 2017-09-04 16:31 | 10
|  | 2017-09-04 16:31 | 10
|  | 2017-09-04 16:31 | 10
|  | 2017-09-04 16:32 | 10
|  | 2017-09-04 16:32 | 10
|  | 2017-09-04 16:32 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:32 | 10
|  | 2017-09-04 16:32 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:32 | 10
|  | 2017-09-04 16:32 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:32 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:32 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:32 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:32 | 10
|  | 2017-09-04 16:33 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:33 | 10
|  | 2017-09-04 16:33 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:33 | 10
|  | 2017-09-04 16:33 | 10
|  | 2017-09-04 16:33 | 10
|  | 2017-09-04 16:33 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:33 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:33 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:33 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:34 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:34 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:34 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:34 | 10
|  | 2017-09-04 16:34 | 10
|  | 2017-09-04 16:34 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:34 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:34 | 10
|  | 2017-09-04 16:34 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:34 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:34 | 10
|  | 2017-09-04 16:34 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:35 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:35 | 10
|  | 2017-09-04 16:35 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:35 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:35 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:35 | 10
|  | 2017-09-04 16:35 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:35 | 10
|  | 2017-09-04 16:35 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:35 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:36 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:36 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:36 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:36 | 10
|  | 2017-09-04 16:36 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:36 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:36 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:36 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:36 | 10
|  | 2017-09-04 16:36 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:36 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:36 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:37 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:37 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:37 | 10
|  | 2017-09-04 16:37 | 10
|  | 2017-09-04 16:37 | 10
|  | 2017-09-04 16:37 | 10
|  | 2017-09-04 16:37 | 10
|  | 2017-09-04 16:37 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:37 | 10
|  | 2017-09-04 16:37 | 10
|  | 2017-09-04 16:37 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:37 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:37 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:37 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:37 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:38 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:38 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:38 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:38 | 10.0001
|  | 2017-09-04 16:38 | 10
|  | 2017-09-04 16:38 | 10
|  | 2017-09-04 16:38 | 10
|  | 2017-09-04 16:38 | 10
|  | 2017-09-04 16:38 | 10
|  | 2017-09-04 16:38 | 10