## Sheet1
F742-10 | 10.0001 | @100mA |  |  | a | b |  | dT
19 | 9.9997 | _26 file |  |  | -0.26 | -0.034 |  | 3.8
21 | 9.9997 |  |  |  |  | 1
23 | 9.9997 | _19 file | 17 |  | 1 | 1
25 | 9.9997 | _22 file | 19 | 1 | 1 | 1 |  | 4.039e-09
27 | 9.9997 | _20 file | 21 | 1 | 1 | 1 |  | -1.3971e-08
|  |  | 23 | 1 | 1 | 1 |  | 0
|  |  | 25 | 1 | 1 | 1 |  | -2.4052e-08 | New TCR
|  |  | 27 | 1 | 1 | 1 |  | 1.3881e-08 | -0.26 | -0.034
|  |  | 29 |  | 1 | 1 |  | 9.827e-16
|  |  | 31 |  | 1 | 1 |  |  | Old TCR
[7 empty] | 25.807 |  | -0.02 | -0.032
[6 empty] | -0.02 | -0.032

## Sheet2
File | Temp | Current | Ratio | STDEV |  | Final Value | 20ppb | 50ppb
16
18
19
20
22 | 23.1 | 100 | 10 | 0.0028 |  | 6 | 1.5 | 0.5
25 | 21 | 100 | 10 | 0.0021
26 | 19 | 100 | [7 empty] | Lots of glitches
31 | 19 | 100 | 10 | 0.0013 |  | 6 | 3 | 0.5
32 | 19 | 70.7 | 10 | 0.0019 |  | 6 | 1 | 0.3
33 | 23 | 70.7 | 10 | 0.0027 |  | 5 | 1 | 0.3
34 | 27 | 70.7 | 10 | 0.0033
35 | 27 | 100 | 10 | 0.0026 |  | 6 | 1 | 0.3 |  | Two measurements were different by 20ppb
| 10.0001 | 10 Ohm Value
|  | @100mA meas | @70.7mA meas | @100mA calc | @70.7mA calc | Factory TCR | @0mA calc | xDevs Lab 6010B
| 29 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
| 28 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
| 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 26 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
| 25 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
| 24 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
| 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.15497
| 22 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | ppm
| 21 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
| 20 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
| 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 18 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
| 17 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
| a |  |  | -0.242 | -0.242 | -0.16 | -0.242
| b |  |  | -0.006 | -0.006 | -0.007 | -0.006
| R23 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
| Fluke formula a&b | -0.24263 | -0.24188 |  |  | Self heating: | 0.5373
| Fluke formula a&b | -0.0055937 | -0.0060937
Not applicable, since "Hat" is too far from 23C
|  | "Hat" temp |  | 2.8333 | 2.8333 | 11.5714 | 2.8333
|  | "Hat" resistance |  | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 10R shift 100mA vs. 70.7mA (ppm) |  | -0.065
|  | 100mA selfheating C |  | 0
| Optimizing a and b | As recorded | From a and b |  | delta^2 | delta
| 27 | 1 | 1 |  | 1.6249e-17 | -0.004031
| 25 |  | 1
| 23.1 | 1 | 1 |  | 5.7763e-16 | 0.024034
| 21 | 1 | 1 |  | 1.2977e-15 | -0.036024
| 19 | 1 | 1 |  | 2.8831e-16 | 0.01698
|  |  | -0.24 |  | 4.6689e-08 | RMS Error
-0.006
1
0.205 ppm/div